VA 410 流量与消耗量传感器

希尔思的流量传感器VA 410是基于热式质量流量原理设计的。其测量标准容积流量，量程大，并且测量值不受压力和温度影响。
VA 410是一种可安装在管道内的管道式传感器。该传感器共有四种型号可供选择。他们分别适用于¼", ½", ¾" ,1"和1.5" 的管道，并在两端带有G型螺纹。该传感器可带显示或不带显示。
 带显示的型号会显示实际容积流量和总消耗量。消耗量基数可通过按键来设置。 
包括气体种类、流量单位和参考标准在内的各种设置可在工厂或通过我们的服务套装来设定。服务套装内包含一个电脑软件以及一个能将传感器连接到电脑的USB端口的服务套装转换器。每一个传感器都提供一个与流量对应的模拟输出（4…20mA）和一个与消耗量基数对应的电气隔离脉冲输出。

### 产品特点

     管道式设计，能在小管道中提供高精度测量 
     尤其适合用来测量N2, Ar, He等工业用过程气体 
     基于热式质量流量原理，测量值不受压力和温度影响 
     IP65外壳，即使在恶劣工业环境中也能提供良好保护 
     响应迅速